云南省中西医结合医院污水处理药剂项目采购需求

一、资格条件

投标方需遵守国家相关的法律法规和条例，具有卫健委颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》、《危险品经营许可证》，具有危化品运输资质和运输能力。

二、服务要求

1、投标方供应的药剂需品质稳定、性能优良、效果显著，符合国家相关法律法规标准。

2、投标方应提供详细的使用说明、技术参数和操作规程，包括产品名称、规格、成分、用途、使用量、使用方法、注意事项、质量标准等。

3、投标方应提供完善的技术支持，包括技术咨询、现场指导、故障排除等，确保药剂使用过程符合环保和安全要求，保证招标方污水处理工作的正常进行。

4、投标方需具备成熟的售后服务方案，如出现质量问题，应及时提供解决方案并跟进处理。

5、投标方应提供完善的药剂保管、运输、储存和使用方案，确保药剂在整个使用过程中安全可靠。

6、因投标方产品质量、技术、运输和人员等问题，影响到招标方工作质量及设备的安全或稳定时，投标方应承担全部责任及由此造成的损失，招标人有权终止合同。

三、项目报价

各品种药剂要求见下表，年使用量为预估值，按实际需求供货后据实结算。

| 项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 规格 | 单位 | 年预估用量 | 报价 （每吨） | 备注 |
| 1 | 次氯酸钠 | 符合GBT-19106-2013国标 A1型有效氯（以CI计）大于或等于13%，游离碱（以NaOH计）0.1 -1.0%，铁（Fe）小于或等于0.005%，重金属（以Pb计）小于或等于0.001%，砷（As）小于或等于0.0001%，外观浅黄色液体。 | 0.6吨罐装 | 吨 | 24吨 |  | 合同期内需免费提供消毒液储罐及储罐后续配件和管道的保养更换，运输至我院指定地点。 |
| 2 | 聚合氯化铝 | 符合GBT-22627-2014国标 固体聚合氯化铝铝含量不低于28%，盐基度30-95%，水不溶物质的质量分数不大于0.4%，外观黄色粉末状。 | 25kg/袋 | 吨 | 0.4吨 |  |  |

四、服务期限：三年