## 空调
云南省中西医结合医院净化系统、空调、空消机等设备维保清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 安装方式 | 数量 | 使用科室
1 | 空调 | 海尔 | KFR-23GW/06NCA13 | 挂式 | 4 | 检验科（微生物室2台 储血室2台）
2 | 空调 | 惠而浦 | AVH-170B1 | 立式 | 1 | HIV检测室1台
3 | 空调 | 海尔 | 吸顶式（顶部嵌入式） | 顶部嵌入式 | 1 | 检验科1台 （3个出风口）
4 | 空调 | 海尔 | KFR-72LW/02XDD83 | 立式 | 2 | 康复科（治疗室）
5 | 空调 | 格力 | KFR-72LW/（72598）NhAa-3 | 立式 | 2 | 康复科（治疗室）
6 | 空调 | 格力 | KFR-35GW/（35563）FNhAa-B3JY01 | 壁挂式 | 2 | 康复科
7 | 空调 | 格力 | KFR-35GW/（35530）FNhAa-B3 | 壁挂式 | 1 | 康复科
8 | 空调 | 天丽 | KFR-35GW | 壁挂式 | 2 | 预防保健科
9 | 空调 | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 | 壁挂式 | 2 | 药剂科/制剂室
10 | 空调 | 美的 | KFR-35GW/DY-1A(R3) | 壁挂式 | 3 | 药剂科/制剂室
11 | 空调 | 格力 |  | 壁挂式 | 1 | 药剂科/制剂室
12 | 空调 | 格力 | KFR-72GW/(72557)FNhAa-B1 | 壁挂式 | 1 | 药剂科/制剂室
13 | 空调 | 格力 | KFR-50LW/(50591)NhAa-3 | 立式 | 1 | 药剂科/制剂室
14 | 空调 | 美的 | KFR-72LW/SW8A1 | 立式 | 1 | 放射科
15 | 空调 | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 | 壁挂式 | 1 | 放射科
16 | 空调 | 格力 | 分体热泵型KFR-23GW | 立式 | 2 | 放射科
17 | 空调 | 海尔 | KFR-50LW/01NAF13 | 壁挂式 | 1 | 放射科
18 | 空调 | HITACHI |  | 顶部嵌入式 | 1 | 口腔科
19 | 空调 | 格力 |  | 壁挂式 | 7 | 妇科
20 | 空调 | 海尔 |  | 壁挂式 | 1 | 妇科
21 | 空调 | 格力 | KFR-72LW/(72530)FNhAt-B3 | 立式 | 1 | 保卫科
22 | 空调 | 格力 | KFR-35GW/(35530)FNhAK-B1 | 壁挂式 | 3 | 外科
23 | 空调 | 海尔 |  | 壁挂式 | 4 | 超声科
24 | 空调 | 海尔 |  | 顶部嵌入式 | 1 | 超声科
25 | 空调 | 海尔 |  | 壁挂式 | 5 | 针灸科
26 | 空调 | 海尔 |  | 壁挂式 | 7 | 医美科
27 | 空调 | 海尔 |  | 壁挂式 | 1 | 心电图室
28 | 空调 | 海尔 |  | 壁挂式 | 5 | 健康管理科
29 | 空调 | 海尔 |  | 壁挂式 | 5 | 外科
30 | 空调 | 格力 | 天花机 | 顶部嵌入式 | 3 | 内科
31 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士 | 雅士（2套） |  | 2 | 手术室
32 | 洁净机组室外机 | 雅士 | 雅士（5套） |  | 5 | 手术室
33 | 初效过滤器 |  | 590*490*90 | 1 |  | 手术室净化机房
34 | 初效过滤器 |  | 590*290*90 | 2 |  | 手术室净化机房
35 | 初效过滤器 |  | 590*490*90 | 2 |  | 手术室净化机房
36 | 中效过滤器 |  | 590*490*500 | 1 |  | 手术室净化机房
37 | 中效过滤器 |  | 590*290*500 | 2 |  | 手术室净化机房
38 | 中效过滤器 |  | 590*490*500 | 2 |  | 手术室净化机房
39 | 初效过滤器 |  | 570*500*20 | 2 |  | 手术室净化机房
40 | 高效过滤器 |  | 610*290*70 | 16 |  | 手术室
41 | 高效过滤器 |  | 920*600*70 | 12 |  | 手术室
42 | 高效过滤器 |  | 320*320*90 | 16 |  | 手术室
43 | 高效过滤器 |  | 490*490*90 | 1 |  | 手术室
合计： |  |  |  | 57 | 79

## 空气消毒机
全院空消机使用统计表
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 安装方式 | 数量 | 使用科室
1 | 空气消毒机 | 老肯 | KDSJ-B1000 | 挂式 | 2 | 检验科微生物室1台 检验区1台
2 | 空气消毒机 | 肯格王 | YKX/Y100（平板式） | 挂式 | 3 | 检验区1台 病理室2台
3 | 空气消毒机 | 康风 | KJ900F-H01 | 移动式 | 1 | 检验科采血间1台
4 | 空气消毒机 | 三康王 | SKW-ZX-B100 | 壁挂式 | 1 | 康复科
5 | 空气消毒机 | 祁裕泰 | QYTK2-A1000 | 移动式 | 1 | 康复科
6 | 空气消毒机 | 康风 | Y-KJ900F-H01 | 移动式 | 1 | 康复科
7 | 空气消毒机 | 廉风 | KJ900F-50HZ | 移动式 | 1 | 预防保健科
8 | 空气消毒机 |  |  | 壁挂式 | 6 | 急诊科
9 | 空气消毒机 | 康风 | Y-KJ900F-H01 | 移动式 | 2 | 放射科
10 | 空气消毒机 | 成都三康王 |  | 壁挂式 | 4 | 口腔科
11 | 空气消毒机 | KADA |  | 顶部嵌入式 | 1 | 口腔科
12 | 空气消毒机 |  |  | 壁挂式 | 2 | 内科
13 | 空气消毒机 |  |  | 顶部嵌入式 | 2 | 内科
14 | 空气消毒机 | 三康王 |  | 壁挂式 | 2 | 眼耳鼻咽喉门诊
15 | 空气消毒机 | 康风牌 | KJ900F-h01 | 移动式 | 1 | 眼耳鼻咽喉门诊
16 | 空气消毒机 | 成都三康 | SKW-ZX-B100 | 壁挂式 | 8 | 妇科
17 | 空气消毒机 |  | Y-KJ900F-H01 | 移动式 | 1 | 外科
18 | 空气消毒机 |  |  | 壁挂式 | 4 | 超声科
19 | 空气消毒机 |  |  | 顶部嵌入式 | 1 | 超声科
合计： |  |  |  |  | 44